МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ПИСЬМО

от 28 декабря 2012 г. N 04И-1311/12

О ПОРЯДКЕ

ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2012 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" медицинские изделия, находящиеся в обращении на территории Российской Федерации, подлежат мониторингу безопасности в целях выявления и предотвращения побочных действий, не указанных в инструкции по применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия, нежелательных реакций при его применении, особенностей взаимодействия медицинских изделий между собой, фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации медицинских изделий.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 323 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 N 614) "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения" государственная функция по проведению мониторинга безопасности медицинских изделий возложена на Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор).

В рамках проведения мониторинга безопасности медицинских изделий Росздравнадзор осуществляет сбор, обработку и анализ сведений о безопасности медицинских изделий на всех этапах их обращения, включая клинические испытания и пострегистрационный период.

В целях разъяснения порядка участия субъектов обращения медицинских изделий в мониторинге безопасности медицинских изделий Росздравнадзором совместно с ФГБУ "ВНИИИМТ" Росздравнадзора разработан "Порядок проведения мониторинга безопасности медицинских изделий для производителей (держателей регистрационных удостоверений) медицинских изделий".

"Порядок проведения мониторинга безопасности медицинских изделий для производителей (держателей регистрационных удостоверений) медицинских изделий" предлагает единообразный подход к сбору, обработке и представлению в Росздравнадзор информации по безопасности медицинских изделий и дает разъяснения по практическим вопросам соблюдения требований законодательства Российской Федерации к мониторингу безопасности медицинских изделий для производителей.

Одновременно Росздравнадзор обращает внимание, что "Порядок проведения мониторинга безопасности медицинских изделий для производителей (держателей регистрационных удостоверений) медицинских изделий" носит рекомендательный характер и отклонение от него, при условии соблюдения законодательства Российской Федерации, не влечет за собой наступления административной или иной ответственности.

Врио руководителя

Е.А.ТЕЛЬНОВА

Приложение

Утверждаю

Врио руководителя Федеральной службы

по надзору в сфере здравоохранения

Е.А.ТЕЛЬНОВА

28 декабря 2012 г.

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ (ДЕРЖАТЕЛЕЙ РЕГИСТРАЦИОННЫХ

УДОСТОВЕРЕНИЙ) МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

УВЕДОМЛЕНИЕ

Настоящий "Порядок проведения мониторинга безопасности медицинских изделий для производителей (держателей регистрационных удостоверений) медицинских изделий" не является нормативным правовым актом.

Данный документ основывается на подходах Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения к рассматриваемой проблеме и содержит разъяснения по практическим вопросам соблюдения требований законодательства Российской Федерации в сфере осуществления мониторинга безопасности медицинских изделий.

Отклонение от порядка проведения мониторинга безопасности медицинских изделий для производителей, при условии соблюдения законодательства Российской Федерации, не влечет за собой наступления административной или иной ответственности.

Настоящий документ разработан при участии сотрудников Росздравнадзора д.ф.н., проф. Тельновой Е.А., к.ф.н. Косенко В.В., Глаголева С.В. сотрудниками ФГБУ "ВНИИИМТ" Росздравнадзора Борисовой Е.В., Новиковым С.В., Романовым О.В.

1. Введение

Целью отчетности о неблагоприятных событиях и последующих оценок является улучшение охраны здоровья и безопасности пациентов, пользователей и других лиц посредством распространения информации, которая может привести к снижению вероятности допущения повторения неблагоприятного события, или смягчить последствия таких повторений.

В соответствии со статьей 95 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 323-ФЗ) обращение медицинских изделий на территории Российской Федерации подлежит государственному контролю.

Государственный контроль за обращением медицинских изделий включает в себя контроль за техническими испытаниями, токсикологическими исследованиями, клиническими испытаниями, эффективностью, безопасностью, производством, изготовлением, реализацией, хранением, транспортировкой, ввозом на территорию Российской Федерации, вывозом с территории Российской Федерации медицинских изделий, за их монтажом, наладкой, применением, эксплуатацией, включая техническое обслуживание, ремонтом, применением, утилизацией или уничтожением [1].

Мониторинг безопасности медицинских изделий является одним из элементов Государственного контроля за обращением медицинских изделий [1].

В соответствии со статьей 96 Федерального закона N 323-ФЗ медицинские изделия, находящиеся в обращении на территории Российской Федерации, подлежат мониторингу безопасности в целях выявления и предотвращения побочных действий, не указанных в инструкции по применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия, нежелательных реакций при его применении, особенностей взаимодействия медицинских изделий между собой, фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации медицинских изделий.

Субъекты обращения медицинских изделий обязаны сообщать обо всех случаях выявления побочных действий, не указанных в инструкции по применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия, о нежелательных реакциях при его применении, об особенностях взаимодействия медицинских изделий между собой, о фактах и об обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации медицинских изделий [1].

За несообщение или сокрытие таких случаев и сведений лица, которым они стали известны по роду их профессиональной деятельности, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Постановление Правительства Российской Федерации от 25.09.2012 N 970 "Положение о государственном контроле за обращением медицинских изделий" устанавливает порядок осуществления контрольных мероприятий и действий органа государственного контроля в случае причинения вреда либо возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении медицинских изделий [2].

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.06.2012 N 12н "Об утверждении Порядка сообщения субъектами обращения медицинских изделий обо всех случаях выявления побочных действий, не указанных в инструкции по применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия, о нежелательных реакциях при его применении, об особенностях взаимодействия медицинских изделий между собой, о фактах и об обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации медицинских изделий" устанавливает правила сообщения субъектами обращения медицинских изделий о таких случаях [3].

Статьей 14 Федерального закона N 323-ФЗ определены полномочия федеральных органов государственной власти в сфере охраны здоровья, к которым относятся мониторинг безопасности медицинских изделий, регистрация побочных действий, нежелательных реакций при применении медицинских изделий, фактов и обстоятельств, создающих угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей при обращении зарегистрированных медицинских изделий.

В соответствии с частью 5 статьи 96 Федерального закона N 323-ФЗ порядок осуществления мониторинга безопасности медицинских изделий устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 323 (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 N 614) "Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения", п. 5.1.2.3, проведение мониторинга безопасности медицинских изделий относится к полномочиям Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) [4].

В соответствии с частью 6 статьи 96 Федерального закона N 323-ФЗ по результатам осуществления мониторинга безопасности медицинских изделий при получении и подтверждении информации о побочных действиях, не указанных в инструкции по применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия, нежелательных реакциях при его применении, об особенностях взаимодействия медицинских изделий между собой, о фактах и об обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации зарегистрированных медицинских изделий, уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти рассматривает вопрос о приостановлении применения или об изъятии из обращения такого медицинского изделия и принимает соответствующее решение [1].

Информация о решениях Росздравнадзора по результатам мониторинга безопасности размещается на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения в сети "Интернет" (часть 8 статьи 96 Федерального закона N 323-ФЗ).

2. Область применения

Настоящие методические рекомендации разработаны на основании части 5 статьи 96 Федерального закона от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", п. 5.1.2.3 Положения о Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N 323 в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 N 614) и предназначены для производителей медицинских изделий (их уполномоченных представителей) при выполнении ими требований федерального законодательства по осуществлению мониторинга безопасности медицинских изделий.

3. Термины и определения

Для целей настоящего документа используются следующие термины и определения:

Медицинские изделия (МИ) - любые инструменты, аппараты, приборы, оборудование, материалы и прочие изделия, применяемые в медицинских целях отдельно или в сочетании между собой, а также вместе с другими принадлежностями, необходимыми для применения указанных изделий по назначению, включая специальное программное обеспечение, и предназначенные производителем для профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации заболеваний, мониторинга состояния организма человека, проведения медицинских исследований, восстановления, замещения, изменения анатомической структуры или физиологических функций организма, предотвращения или прерывания беременности, функциональное назначение которых не реализуется путем фармакологического, иммунологического, генетического или метаболического воздействия на организм человека. Медицинские изделия могут признаваться взаимозаменяемыми, если они сравнимы по функциональному назначению, качественным и техническим характеристикам и способны заменить друг друга.

(в ред. Федерального закона N 323-ФЗ [1]).

Производитель (изготовитель) медицинского изделия - юридическое лицо или физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя, несущее ответственность за качество, эффективность и безопасность медицинского изделия на всех этапах жизненного цикла независимо от того, выпускается ли изделие в гражданский оборот самим лицом или третьим лицом от его имени.

(разработано с учетом [7], [8], [11], [12]).

Уполномоченный представитель производителя - юридическое лицо либо индивидуальный предприниматель, зарегистрированное на территории Российской Федерации, уполномоченное производителем медицинского изделия представлять его интересы по вопросам обращения медицинского изделия на территории Российской Федерации, в том числе связанных с ним процедур оценки соответствия, государственной регистрации, и на имя которого может быть выдано регистрационное удостоверение на медицинское изделие.

(разработано с учетом GHTF/SG1/N055:2009 [12]).

Уполномоченный по безопасности медицинских изделий - должностное лицо, уполномоченное на осуществление обмена информацией с субъектами обращения медицинских изделий о неблагоприятных событиях, связанных с применением медицинских изделий.

(разработано с учетом [3]).

Субъекты обращения медицинских изделий - организации, созданные в установленном порядке на территории Российской Федерации, либо представительства иностранных организаций, аккредитованные в установленном порядке на территории Российской Федерации, либо индивидуальные предприниматели, зарегистрированные на территории Российской Федерации, либо физические лица, осуществляющие технические испытания, токсикологические исследования, клинические испытания, экспертизу качества, эффективности и безопасности медицинских изделий, их государственную регистрацию, производство, изготовление, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории Российской Федерации, подтверждение соответствия, государственный контроль, хранение, транспортировку, реализацию, монтаж, наладку, применение, эксплуатацию, в том числе техническое обслуживание, предусмотренное нормативной, технической и (или) эксплуатационной документацией производителя, а также ремонт, утилизацию или уничтожение.

(в ред. Приказа Минздрава России от 20.06.2012 N 12н [3]).

Орган государственного контроля - уполномоченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции мониторинга безопасности медицинских изделий (Росздравнадзор) [2].

Организации здравоохранения - медицинские организации, фармацевтические организации и иные организации, осуществляющие деятельность в сфере охраны здоровья.

(разработано с учетом ст. 29 Федерального закона N 323-ФЗ [1]).

Вред - нанесение ущерба здоровью людей, имуществу или окружающей среде [7].

Серьезный вред (серьезное ухудшение состояния здоровья):

- угрожающее жизни заболевание или травма;

- необратимое нарушение строения или функции организма;

- необходимость медицинского (хирургического) вмешательства для предотвращения необратимого вреда [6], [11].

Опасность - потенциальный источник вреда [7].

Риск - вероятность причинения вреда или усиления степени тяжести состояния от причиненного вреда [7], [8].

Угроза жизни и здоровью граждан - риск:

- смерти;

- серьезного ухудшения состояния здоровья;

- функциональных нарушений у плода, его гибели, врожденной аномалии или родовой травмы.

Безопасность медицинского изделия - отсутствие недопустимого риска при использовании изделия в условиях, предусмотренных изготовителем [7].

Безопасность медицинского изделия обеспечивается сохранением его эксплуатационных свойств.

Идентификация изделия - установление соответствия изделия его существенным признакам, позволяющим сопоставить данное изделие конкретной технической и эксплуатационной документации и регистрационным данным, включая марку, модель, серийный номер (номер партии), наименование производителя.

(разработано с учетом Федерального закона N 184-ФЗ [8]).

Прослеживаемость - возможность проследить историю, применение или местонахождение изделия [9].

Неблагоприятное событие (инцидент) - любые побочные действия, не указанные в инструкции по применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия, нежелательные реакции при его применении, особенности взаимодействия медицинских изделий между собой, факты и обстоятельства, создающие угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации медицинских изделий [6], [1].

Извещение по безопасности - сообщение производителя или его уполномоченного представителя в орган государственного контроля для информирования о произошедшем в стране или за рубежом неблагоприятном событии, связанном с медицинским изделием данного производителя, вводимом в обращение или находящимся в обращении на территории Российской Федерации.

Уведомление по проблеме безопасности - сообщение производителя или его уполномоченного представителя субъектам обращения медицинских изделий, касающееся проблемы безопасности медицинского изделия [10].

Уведомление может относиться как к одному изделию и неблагоприятному событию, связанному с ним, так и к группе изделий (партии, конкретному перечню серийных номеров), на которые распространяется конкретное корректирующее воздействие.

4. Порядок организации мониторинга безопасности

Оценка безопасности медицинского изделия в пострегистрационном периоде является не менее важным элементом, чем обеспечение контроля и оценки соответствия изделий при первичном выпуске в обращение, поскольку использует обратную связь, заключающуюся в информации об инцидентах, качестве и эффективности изделия в условиях медицинской практики.

Мониторинг безопасности является составной частью системы менеджмента качества и может быть выделен в самостоятельную задачу на основании процессного подхода ISO 9000 [9].

В рамках реализации законодательных требований к мониторингу безопасности медицинских изделий производителям медицинских изделий (их уполномоченным представителям) рекомендуется проводить сбор, обработку и анализ поступающей информации о неблагоприятных событиях, связанных с применением медицинских изделий.

В целях мониторинга безопасности, в том числе для осуществления мероприятий, направленных на предотвращение угроз жизни и здоровью человека при применении МИ, рекомендуется обеспечить возможность идентификации и прослеживания изделий для оценки необходимости применения регуляторных воздействий, а также групп пользователей к которым эти воздействия применимы.

Для взаимодействия по вопросам безопасности с органом государственного контроля, организациями здравоохранения, пользователями медицинских изделий, другими субъектами обращения производителю (его уполномоченному представителю) рекомендуется определить должностное лицо, ответственное за это взаимодействие -уполномоченного по безопасности медицинских изделий.

4.1. Формы сообщений о неблагоприятном событии

Сообщение о неблагоприятном событии не является признанием изготовителем, пользователем или пациентом ответственности за данный инцидент и его возможные последствия.

В соответствии с требованиями Федерального закона N 323-ФЗ производители (их уполномоченные представители) обязаны сообщать в Росздравнадзор о любых побочных действиях, не указанных в инструкции по применению или руководстве по эксплуатации медицинского изделия, нежелательных реакциях при его применении, особенностях взаимодействия медицинских изделий между собой, фактах и обстоятельствах, создающих угрозу жизни и здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации МИ.

Угроза жизни и здоровью может охватывать любое подобное событие, являющееся результатом недостатков или несоответствий, допущенных в инструкциях по эксплуатации или при использовании медицинского изделия, а также ошибки пользователя.

Сообщение о НС может быть трех типов:

- первичное извещение, содержащее информацию о НС, произошедшем впервые;

- последующее (дополнительное) извещение, содержащее дополняющую или уточняющую информацию о зарегистрированном НС, которая ранее была недоступна;

- заключительное извещение, содержащее окончательную информацию о НС по результатам исследования производителя (заключительный отчет может быть также первым отчетом).

Заключительное сообщение может содержать подробное изложение (отчет) результатов расследования производителя по фактам выявленных неблагоприятных событий.

Извещение является формой документированного сообщения о неблагоприятном событии, произошедшем в стране или за рубежом с изделием, находящимся в обращении на территории Российской Федерации, в целях информирования органа государственного контроля, регистрации события и принятия мер по выяснению причин, устранению последствий и предупреждению повторений данного события. Данная форма сообщения является универсальной для всех субъектов обращения.

Содержание Извещения о НС и рекомендации по заполнению приведены в Приложении.

Предпочтительной формой направления информации о неблагоприятных событиях является заполнение электронной формы извещения с использованием персонализированного доступа в информационный ресурс "Мониторинг медицинских изделий" АИС Росздравнадзора.

Для получения персонализированного доступа в данный информационный ресурс АИС Росздравнадзора необходима регистрация уполномоченного по безопасности МИ в порядке, описанном в информационном письме Росздравнадзора от 15.08.2012 N 04И-749/12 (доступно на официальном сайте Росздравнадзора по адресу: http://roszdravnadzor.ru/i/upload/files/1345038601.55156-31189.pdf).

Сообщения можно направить в форме электронного документа на электронный адрес mdvigilance@roszdravnadzor.ru, а также на бумажном носителе по адресу 109074, Москва, Славянская площадь, 4, стр. 1.

4.2. Порядок принятия решения о сообщении

4.2.1. Принятие решения о необходимости сообщения о неблагоприятном событии с медицинским изделием должно основываться на его соответствии всем трем основным критериям:

- событие произошло с участием изделия данного производителя;

- событие непосредственно связано с изделием;

- событие привело или могло привести к причинению вреда здоровью граждан, включая смерть или серьезное повреждение.

Данные критерии определяют порядок действий:

1) Если производителю из каких-либо источников становится известна информация, касающаяся событий, которые произошли с его изделием, он должен оценить причинно-следственную связь этого события с изделием.

При оценке взаимосвязи между изделием и событием производитель может учитывать:

- мнение специалиста в сфере здравоохранения;

- информацию о предыдущих аналогичных событиях;

- тенденции претензий (жалоб, рекламаций);

- другую имеющуюся у него информацию.

2) Если такая взаимосвязь установлена, следует определить на основании полученной информации, привело ли событие к причинению вреда здоровью или могло бы это событие привести к причинению вреда, включая смерть или серьезное повреждение, в случае его повторения.

3) В случае соответствия всем критериям и принятии решения о направлении Извещения, следует включить в него информацию, которая может повлиять на понимание и оценку неблагоприятного события.

В качестве общего принципа, в случае сомнений в необходимости сообщения о событии следует лучше сообщить, чем не сообщать.

Извещение о НС от производителя, в отличие от Извещений от других субъектов обращения, может содержать информацию о предпринятых или предполагаемых действиях производителя в связи с данным событием (Приложение).

4) Если после получения производителем сообщения о произошедшем событии не удалось однозначно установить причинно-следственную связь с изделием, производителю, тем не менее, рекомендуется направить первичное извещение в установленные сроки (см. п. 4.3).

В этом случае более подробная информация представляется в дополнительных извещениях о неблагоприятном событии.

4.2.2. Дополнительно производителям медицинских изделий в сроки, указанные в п. 4.3, рекомендуется информировать Росздравнадзор о следующих фактах и обстоятельствах:

- отзыв продукции;

- прекращение выпуска;

- возврат изделия производителю;

- модификация изделия (включая программное обеспечение, документацию);

- обмен изделия, в том числе в связи с проблемами качества;

- уничтожение изделия;

- дополнительных рекомендациях производителя в отношении использования изделия (например, когда изделия уже нет на рынке или не производится, но все еще, возможно, будет в использовании, например, имплантаты);

- решения зарубежных регуляторных органов по ограничению обращения МИ.

Перечисленные сведения могут быть представлены в Росздравнадзор производителем в форме извещения о НС либо в виде письма-уведомления.

4.3. Сроки сообщений о неблагоприятном событии

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.06.2012 N 12н [3] информация о неблагоприятных событиях подлежит направлению в Росздравнадзор в течение 20 дней.

Данное требование является общим для субъектов обращения и распространяется на сообщения о ставших известными фактах НС, которые направляются в виде Извещений (см. п. 4.1). Регламентированных сроков по направлению Уведомлений (см. п. 4.5) и Отчетов по безопасности (см. п. 4.4) нет, однако производителю при самостоятельном определении сроков предоставления таких сообщений следует учитывать важность такой информации для предупреждения возможных неблагоприятных событий, которые могут возникнуть из-за отсутствия информации, с учетом тяжести возможного вреда.

Отсчет срока представления информации о НС в Росздравнадзор ведется с момента поступления производителю сведений, позволяющих:

- идентифицировать изделие;

- идентифицировать отправителя;

- получить описание характера и последствий НС.

В целях обеспечения защиты жизни и здоровья субъектов обращения медицинских изделий, информацию о неблагоприятных событиях, представляющих значительную угрозу, рекомендуется представлять в более сжатые сроки.

Сроки предоставления сведений о неблагоприятном событии

┌───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐

│            Тип события            │           Срок сообщения            │

├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│Серьезная угроза здоровью          │Немедленно после того, как           │

│населения - любой тип события,     │производитель установил связь между  │

│которое приводит к неизбежным      │событием и медицинским изделием, но  │

│рискам смерти, серьезных травм или │не позднее 2-х дней со дня, когда    │

│серьезных заболеваний, которые     │производителю стало известно о       │

│могут потребовать срочных мер по   │событии                              │

│исправлению положения              │                                     │

├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│Смерть или серьезный вред здоровью │Немедленно после того, как           │

│(угрожающее жизни заболевание или  │производитель установил связь между  │

│травма;                            │событием и медицинским изделием,     │

│необратимое нарушение строения или │но не позднее 10 дней со дня, когда  │

│функции организма;                 │производителю стало известно         │

│необходимость медицинского         │о событии                            │

│вмешательства для предотвращения   │                                     │

│необратимого вреда)                │                                     │

├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤

│Иные события (все неблагоприятные  │В ближайшее время после того, как    │

│события, по которым не требуется   │производитель установил связь между  │

│сокращения сроков сообщений)       │событием и медицинским изделием, но  │

│                                   │не позднее 20 дней со дня, когда     │

│                                   │производителю стало известно о       │

│                                   │событии                              │

└───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

4.4. Действия органа государственного контроля

Согласно Положению о государственном контроле за обращением медицинских изделий, утвержденному постановлением Правительства Российской Федерации от 25.09.2012 N 970, п. 13, в случае возникновения угрозы либо причинения вреда жизни, здоровью граждан и медицинских работников орган государственного контроля принимает решение о приостановлении применения медицинского изделия.

Должностные лица органа государственного контроля осуществляют отбор образцов медицинских изделий и организуют проведение исследований и испытаний образцов медицинских изделий в организациях в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Копии результатов проведенных исследований и испытаний образцов медицинских изделий направляются производителю медицинского изделия или его уполномоченному представителю, гражданину, юридическому лицу и индивидуальному предпринимателю, у которых был изъят образец медицинского изделия.

В случае установления фактов и обстоятельств, создающих угрозу жизни, здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации медицинских изделий, подтвержденных результатами проведенных исследований и испытаний образцов медицинских изделий, орган государственного контроля принимает меры по предупреждению и пресечению выявленных нарушений.

В соответствии с частью 6 статьи 96 Федерального закона N 323-ФЗ такими мерами являются приостановление применения или изъятие из обращения такого медицинского изделия по решению Росздравнадзора.

Орган государственного контроля принимает решение о возобновлении применения медицинских изделий в случае, если факты и обстоятельства, создающие угрозу жизни, здоровью граждан и медицинских работников при применении и эксплуатации медицинских изделий, не подтверждены результатами проведенных исследований и испытаний образцов медицинских изделий.

Наряду с этим производитель медицинского изделия может представить в Росздравнадзор информацию о результатах самостоятельного расследования данного неблагоприятного события, экспертиз и испытаний данного медицинского изделия, а также предпринятых действиях, направленных на защиту жизни и здоровья пациентов и медицинских работников. Данная информация может быть представлена в формате дополнительного или окончательного извещения о неблагоприятном событии, уведомления или отчета по безопасности.

4.5. Уведомление по безопасности медицинских изделий

В целях защиты жизни и здоровья граждан производители медицинских изделий могут информировать субъекты обращения медицинских изделий о новых данных и дополнительных мерах по безопасности медицинских изделий, в том числе - о действиях производителя по обеспечению безопасности МИ, а также мерах, принятых в отношении МИ зарубежными регуляторными органами.

Для этих целей производителем могут рассылаться уведомления по безопасности медицинских изделий (далее - Уведомление).

Уведомление может быть выпущено в связи с выявлением неблагоприятных событий, а также фактов и обстоятельств, перечисленных в п. 4.2.2 настоящих рекомендаций.

В Уведомление целесообразно включать следующую информацию:

- четкое различимый заголовок "Уведомление по безопасности" на самом уведомлении, если оно отправляется по почте, электронной почте или по факсу;

- в случае, если Уведомление связано с неблагоприятными событиями, указание регистрационных номеров записей об этих событиях в АИС Росздравнадзора;

- указание категории адресатов, которой предназначено Уведомление;

- указание изделий (наименования, модели, серийные номера, номера партий), на которые распространяется данное Уведомление;

- изложение мероприятий, направленных на обеспечение безопасности изделия, включая описание проблемы безопасности, ее причин;

- четкое описание возможных проблем безопасности, связанных с неправильным функционированием изделия или его несоответствием установленным требованиям;

- рекомендуемые действия, которые должны быть предприняты получателем Уведомления, включая рекомендации для лиц, которые ранее использовали или применяли данное изделие;

- в случае необходимости, временные рамки, в которых действия должны быть предприняты производителем и пользователем;

- контакты уполномоченного по безопасности для получения дополнительной информации в области безопасности.

Копию "Уведомления по безопасности" рекомендуется направить в Росздравнадзор.

Уведомления не должны содержать сведения рекламного характера, а также заведомо ложные сведения о качестве, эффективности и безопасности МИ.

Целесообразно включение в текст уведомления ссылок на источники информации.

5. Список литературы

┌─────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────┐

│1    │Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны        │

│     │здоровья граждан в Российской Федерации"                           │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│2    │Постановление Правительства Российской Федерации от 25.09.2012 N   │

│     │970 "Об утверждении Положения о государственном контроле за        │

│     │обращением медицинских изделий"                                    │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│3    │Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от        │

│     │20.06.2012 N 12н "Об утверждении Порядка сообщения субъектами      │

│     │обращения медицинских изделий обо всех случаях выявления побочных  │

│     │действий, не указанных в инструкции по применению или руководстве  │

│     │по эксплуатации медицинского изделия, о нежелательных реакциях при │

│     │его применении, об особенностях взаимодействия медицинских изделий │

│     │между собой, о фактах и об обстоятельствах, создающих угрозу жизни │

│     │и здоровью граждан и медицинских работников при применении и       │

│     │эксплуатации медицинских изделий"                                  │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│4    │Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 N   │

│     │323 (в редакции постановления Правительства РФ от 19.06.2012 N 614)│

│     │"Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере  │

│     │здравоохранения"                                                   │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│5    │ГОСТ Р ИСО 15225-2003 - Номенклатура. Номенклатура данных по       │

│     │медицинским изделиям для информационного обмена                    │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│6    │ГОСТ Р ИСО/ТС 19218-2008 - Изделия медицинские. Структура кодов    │

│     │видов и причин неблагоприятных событий                             │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│7    │ГОСТ Р ИСО 14971-2009 - Изделия медицинские. Применение менеджмента│

│     │риска к медицинским изделиям                                       │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│8    │Федеральный закон от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом            │

│     │регулировании"                                                     │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│9    │ГОСТ Р ИСО 9000-2001 - Системы менеджмента качества. Основные      │

│     │положения и словарь                                                │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│10   │GHTF/SG2/N57R8:2006 - FD - Medical Devices Post Market             │

│     │Surveillance: Content of Field Safety Notices                      │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│11   │GHTF/SG2/N54R8:2006 - FD - Medical Devices Post Market             │

│     │Surveillance: Global Guidance for Adverse Event Reporting for      │

│     │Medical Devices                                                    │

├─────┼───────────────────────────────────────────────────────────────────┤

│12   │GHTF/SG1/N055:2009 - Definitions of the Terms Manufacturer,        │

│     │Authorised Representative, Distributor and Importer                │

└─────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Приложение

к Порядку проведения мониторинга

безопасности медицинских изделий

для производителей (держателей

регистрационных удостоверений)

медицинских изделий

ПОРЯДОК ЗАПОЛНЕНИЯ ИЗВЕЩЕНИЯ О НЕБЛАГОПРИЯТНОМ СОБЫТИИ

Форма Извещения приведена ниже.

Поля формы заполняются без сокращений на русском языке разборчивым почерком или машинописным текстом.

Вносимая информация должна быть максимально полной, достоверной и актуальной.

Информация в поля, содержащие перечни для выбора, вносится путем отметки соответствующего пункта (пунктов) за исключением необходимых пояснений, которые вносятся письменно.

Информация о МИ заполняется на основании имеющихся в наличии документов, как то: паспорта, формуляра, копии регистрационного удостоверения, сертификата соответствия, руководства пользователя, гарантийного талона и т.п.

Для идентификации пострадавшего (Ид. N пострадавшего) может использоваться СНИЛС или номер документа, удостоверяющего личность с указанием вида документа.

Для идентификации медработника (Ид. N медработника) может использоваться код в регистре медицинских работников, ИНН или СНИЛС с указанием вида кода.

Фамилия, имя, отчество пострадавшего, медработника или индивидуального пользователя, а также адрес пострадавшего или индивидуального пользователя указываются только с их согласия в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных".

Идентификаторами изделия являются его наименование, марка, модель, заводской (серийный) номер или номер партии, номер государственного реестра медицинских изделий (регистрационного удостоверения).

Идентификаторами организации (производителя, медицинской или фармацевтической организации, сервисной организации и т.д.) являются ее наименование, юридический адрес, код ИНН или ОГРН (с указанием вида кода).

Контактные данные должны содержать телефон, адрес электронной почты, фамилию, имя, отчество контактного лица, позволяющие при необходимости обеспечить получение дополнительных сведений о НС.

Минимальный объем данных в сообщении о НС определен приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.06.2012 N 12н [3]:

1) сведения о субъекте обращения медицинских изделий:

а) полное наименование и организационно-правовая форма, адрес местонахождения - для юридических лиц;

б) фамилия, имя и отчество (последнее - при наличии), адрес местожительства - для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей;

в) номер контактного телефона;

г) адрес электронной почты (при наличии);

2) наименование медицинского изделия, в отношении которого выявлены НС, с указанием заводского номера;

3) наименование производителя медицинского изделия;

4) описание НС (в случае, если имеются такие сведения).

В случае необходимости можно изложить дополнительные сведения приложением на отдельном листе.

МОНИТОРИНГ БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ                                ┌────────────────────────┐

о неблагоприятном событии (инциденте),                                     │

связанном с применением медицинского изделия      └────────────────────────┘

Номер извещения о НС в АИС

┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐

│ ││ │.│ ││ │.│ ││ ││ ││ │

└─┘└─┘ └─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘└─┘

Дата принятия к учету в АИС

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Источник информации                       Исход                               Вид сообщения

┌─┐                                      ┌─┐                                  ┌─┐

│ │ производитель (представитель)        │ │ смерть                           │ │ первичное

└─┘                                      └─┘                                  └─┘

┌─┐                                      ┌─┐                                  ┌─┐

│ │ дистрибьютор (поставщик)             │ │ утрата трудоспособности          │ │ последующее

└─┘                                      └─┘                                  └─┘

┌─┐                                      ┌─┐                                  ┌─┐

│ │ медицинская организация              │ │ выздоровление с последствиями    │ │ заключительное

└─┘                                      └─┘                                  └─┘

┌─┐                                      ┌─┐                                 ┌────────────────────────┐

│ │ сервисная организация                │ │ состояние без изменений         │                        │

└─┘                                      └─┘                                 └────────────────────────┘

┌─┐                                      ┌─┐                                     Номер предыдущего

│ │ страховая организация                │ │ улучшение состояния                     извещения

└─┘                                      └─┘                                      (для всех кроме                          ┌─┐                                        первичного)

│ │ медицинский специалист               │ │ выздоровление без последствий

└─┘                                      └─┘

┌─┐                                      ┌─┐

│ │ пациент                              │ │ неприменимо

└─┘                                      └─┘

┌─┐                                      ┌─┐

│ │ индивидуальный пользователь          │ │ неизвестно

└─┘                                      └─┘

┌─┐                                      ┌─┐

│ │ регуляторный орган                   │ │ иное (указать):

└─┘                                      └─┘

┌─┐

│ │ иное (указать):

└─┘

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Описание события:                                                            ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐

_________________________________________________________________________    │ ││ │.│ ││ │.│ ││ ││ ││ │

_________________________________________________________________________    └─┘└─┘ └─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘└─┘

_________________________________________________________________________          Дата события

_________________________________________________________________________    ┌────────────────────────┐

_________________________________________________________________________    │                        │

_________________________________________________________________________    └────────────────────────┘

_________________________________________________________________________    Идентификационный номер НС

_________________________________________________________________________    (внутренний в организации)

Пострадавший:                          Причиненный вред:             Место события:

┌─┐                                   ┌─┐                            ┌─┐

│ │ пациент на дому                   │ │ смерть                     │ │ в организации здравоохранения

└─┘                                   └─┘                            └─┘

┌─┐                                   ┌─┐                            ┌─┐

│ │ амбулаторный пациент              │ │ угрожающее жизни поражение │ │ на дому

└─┘                                   └─┘                            └─┘

┌─┐                                   ┌─┐                            ┌─┐

│ │ стационарный пациент              │ │ неустранимый вред здоровью │ │ иное (указать):

└─┘                                   └─┘                            └─┘

┌─┐                                   ┌─┐

│ │ медицинский персонал              │ │ требуется вмешательство    Нарушение работы изделия

└─┘                                   └─┘                            ┌─┐

┌─┐                                   ┌─┐                            │ │ нарушение функционирования

│ │ посетитель                        │ │ необходимость              └─┘

└─┘                                   └─┘ госпитализации             ┌─┐

┌─┐                                   ┌─┐                            │ │ некорректные показания

│ │ технический персонал              │ │ нарушение дееспособности   └─┘

└─┘                                   └─┘                            ┌─┐

┌─┐                                   ┌─┐                            │ │ иное (указать):

│ │ индивидуальный пользователь       │ │ нарушение плода, смерть    └─┘

└─┘                                   └─┘ плода                      ┌─┐

┌─┐                                   ┌─┐                            │ │ отсутствует

│ │ иное (указать):                   │ │ иное (указать)             └─┘

└─┘                                   └─┘

┌─┐                                   ┌─┐

│ │ отсутствует                       │ │ отсутствует

└─┘                                   └─┘

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Данные об изделии:

__________________________________________________________________________________       Код вида изделия

Наименование медицинского изделия                   Марка, модель изделия           ┌─┐        ┌─┐

│ │ НВМИ / │ │ GMDN

└─┘        └─┘

┌────────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐ ┌─────────────────────────┐ ┌────────────────────────┐

│                        │ │                         │ │                         │ │                        │

└────────────────────────┘ └─────────────────────────┘ └─────────────────────────┘ └────────────────────────┘

Заводской (серийный)        Версия программного          Инвентарный номер

номер/                     продукта

Номер партии _______________________________________________________________ ┌────────────────────────┐

Поставщик (ОКПО, наименование)                    │                        │

└────────────────────────┘

Номер госреестра МИ

(N РУ)

┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐  ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐  ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐

│ ││ │.│ ││ │.│ ││ ││ ││ │  │ ││ │.│ ││ │.│ ││ ││ ││ │  │ ││ │.│ ││ │.│ ││ ││ ││ │    Класс риска изделия

└─┘└─┘ └─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘└─┘  └─┘└─┘ └─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘└─┘  └─┘└─┘ └─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘└─┘  ┌─┐   ┌─┐    ┌─┐    ┌─┐

Дата выпуска              Дата приобретения         Дата истечения срока     │ │ 1 │ │ 2а │ │ 2б │ │ 3

годности           └─┘   └─┘    └─┘    └─┘

Совместно используемые изделия (если применимо):

┌────────────────────────┐

_________________________  ______________________________________________________  │                        │

Срок службы         ______________________________________________________  └────────────────────────┘

Ресурс (если применимо)

┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐  ┌─┐

│ ││ │.│ ││ │.│ ││ ││ ││ │  │ │ Данное изделие использовалось ранее

└─┘└─┘ └─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘└─┘  └─┘

Дата последнего       ┌─┐                                                    ┌────────────────────────┐

использования        │ │ Изделие однократного применения                    │                        │

└─┘                                                    └────────────────────────┘

┌─┐                                                         Общая наработка

│ │ Изделие использовалось самостоятельно                     на момент НС

└─┘

┌─┐

│ │ Имплантируемое изделие

└─┘

┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐                                                         ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐

│ ││ │.│ ││ │.│ ││ ││ ││ │                                                         │ ││ │.│ ││ │.│ ││ ││ ││ │

└─┘└─┘ └─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘└─┘ ______________________________________________________  └─┘└─┘ └─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘└─┘

Дата имплантации                  Текущее местоположение изделия                  Дата деимплантации

┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐

│ ││ │.│ ││ │.│ ││ ││ ││ │                                                            Причина обслуживания

└─┘└─┘ └─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘└─┘ ______________________________________________________  ┌─┐

Дата последнего         Организация, осуществляющая техническое обслуживание  │ │ плановое ТО

обслуживания                                                                 └─┘

Неисправности, выявленные при обслуживании:             ┌─┐

│ │ неисправность

└─┘

┌─┐

______________________________________________________  │ │ иное (указать):

┌────────────────────────┐ ______________________________________________________  └─┘

│                        │ ______________________________________________________  __________________________

└────────────────────────┘ ______________________________________________________  __________________________

N договора на обслуживание          Доступность изделия для исследования

─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

МОНИТОРИНГ БЕЗОПАСНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

┌───────────────────────┐

│                       │  Извещение о неблагоприятном событии (инциденте)

└───────────────────────┘                  (продолжение)

Номер извещения

о НС в АИС

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Организация

здравоохранения:     __________________________ ___________________________

┌──────────────────┐  Наименование организации   Индекс, адрес юридический

│                  │       здравоохранения

└──────────────────┘ __________________________ ___________________________

Код ОКПО              Наименование              Фактический адрес

┌──────────────────┐       структурного         расположения подразделения

│                  │      подразделения

└──────────────────┘ _______________ ___________________ __________________

Код ОКФС         Телефон, факс   Электронная почта     Адрес сайта

__________________________ ___________________________

ФИО Уполномоченного     Должность Уполномоченного

по безопасности            по безопасности

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Пострадавший:        __________________________ ___________________________

ФИО пострадавшего            Адрес/должность

┌──────────────────┐                                   пострадавшего

│                  │ ______________________________________________________

└──────────────────┘           Диагноз перед наступлением события

Ид. N пострадавшего  ______________________________________________________

Состояние перед наступлением события

┌─┐     ┌─┐

│ │ М / │ │ Ж ____   __________________________ ___________________________

└─┘     └─┘           Физические особенности         Противопоказания

Пол, возраст            пострадавшего

(полных лет)

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Пользователь:        __________________________ Вид пользователя:

ФИО пользователя      ┌─┐

┌──────────────────┐ __________________________ │ │ медицинский специалист

│                  │      Должность/адрес       └─┘

└──────────────────┘       пользователя         ┌─┐

Ид. N пользователя  __________________________ │ │ сиделка

Контактные данные      └─┘

пользователя        ┌─┐

│ │ индивидуальный

└─┘ пользователь

┌─┐

│ │ технический персонал

└─┘

┌─┐

│ │ отсутствует

└─┘

┌─┐

│ │ иное (указать):

└─┘

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Производитель:       __________________________ ___________________________

Наименование производителя        Индекс, адрес

____________________ _______________ ___________________ __________________

Страна производителя  Телефон, факс   Электронная почта     Адрес сайта

Представитель в РФ:  __________________________ ___________________________

Наименование организации-        Индекс, адрес

представителя

┌──────────────────┐

│                  │ _______________ ___________________ __________________

└──────────────────┘  Телефон, факс   Электронная почта     Адрес сайта

Код ОКПО        __________________________ ___________________________

ФИО Уполномоченного      Должность Уполномоченного

по безопасности            по безопасности

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

┌──────────────────┐         Предпринимаемые     Кому адресованы меры:

│                  │         действия:

└──────────────────┘         ┌─┐                 ┌─┐

N отчета                │ │ отзыв МИ        │ │ медицинский специалист

по безопасности            └─┘                 └─┘

┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐ ┌─┐┌─┐┌─┐┌─┐   ┌─┐                 ┌─┐

│ ││ │.│ ││ │.│ ││ ││ ││ │   │ │ восстановление  │ │ индивидуальный

└─┘└─┘ └─┘└─┘ └─┘└─┘└─┘└─┘   └─┘                 └─┘ пользователь

Дата отчета           ┌─┐                 ┌─┐

по безопасности         │ │ замена          │ │ сервисная организация

└─┘                 └─┘

┌───────────────────┐        ┌─┐                 ┌─┐

│                   │        │ │ изменение в     │ │ поставщик

└───────────────────┘        └─┘ маркировке      └─┘

Количество                   ┌─┐                 ┌─┐

аналогичных НС по той        │ │ изменение       │ │ иное (указать):

же причине с такими          └─┘ в руководстве   └─┘

же изделиями                 ┌─┐

│ │ уведомление          Номера извещений

└─┘                   в АИС Росздравнадзора,

┌─┐                         на которые

│ │ исследование        распространяются

└─┘                         действия:

┌─┐                 __________________________

│ │ наблюдение      __________________________

└─┘ пациента

┌─┐

│ │ модификация/

└─┘ настройка

┌─┐

│ │ утилизация

└─┘

┌─┐

│ │ не требуется

└─┘

┌─┐

│ │ иное (указать):

└─┘

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐

Заключение      │  _______________________________________________________│

по безопасности │  _______________________________________________________│

│  _______________________________________________________│

Кем выдано      ├─────────────────────────────────────────────────────────┤

заключение:     │  _______________________________________________________│

────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┘

Сообщивший о НС:

┌─┐

│ │ Уполномоченный __________________________ _____________________________

└─┘ произв.           ФИО сообщившего о НС      Должность сообщившего о НС

┌─┐

│ │ Уполномоченный

└─┘ ОЗ             _________________ ___________________ __________________

┌─┐                  Телефон, факс    Электронная почта    Личная подпись

│ │ Иное:

└─┘