УТВЕРЖДЕН

Решением Коллегии
Евразийской экономической комиссии
от 24 апреля 2013 г. № 92

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**продукции, в отношении которой подача таможенной декларации сопровождается представлением документа
об оценке (подтверждении) соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза
«О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе» (ТР ТС 016/2011)**

| Наименование продукции | КодТН ВЭД ТС | Документ об оценке (подтверждении) соответствия | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Газоиспользующее оборудование, предназначенноедля приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения  |
| 1. | Аппараты отопительные газовые бытовые (аппараты отопительные и комбинированные с водяным контуром, конвекторы, камины, воздухонагреватели, кондиционеры со встроенными газовыми воздухонагревателями) | из 7321 81из 7322 90 000 0из 8415 | сертификатсоответствия |  |
| 2. | Приборы газовые бытовые для приготовления и подогрева пищи (плиты, панели варочные, шкафы духовые, грили, электроплиты, имеющие не менее одной газовой горелки) | 7321 11из 7418 10 100 0из 7615 10 900 9из 8516 60 10 | сертификатсоответствия |  |
| 3. | Аппараты водонагревательные проточные газовые | 8419 11 000 0 | сертификатсоответствия |  |
| 4. | Аппараты водонагревательные емкостные газовые | 8419 19 000 0 | сертификатсоответствия |  |
| 5. | Плиты и таганы газовые портативные и туристские | из 7321 11 900 0из 7418 10 100 0из 7615 10 900 9 | декларация о соответствии |  |
| 6. | Светильники газовые бытовые | из 9405 50 000 0 | декларация о соответствии |  |
| 7. | Горелки газовые бытовые инфракрасного излучения, устройства газогорелочные для бытовых аппаратов  | из 7321из 7322 90 000 0из 8416 20 800 0 | декларация о соответствии |  |
| 8. | Котлы отопительные газовые (до 100 кВт)  | из 8403 10 | сертификатсоответствия |  |
| 9. | Котлы отопительные газовые (более 100 кВт)  | из 8403 10 | сертификатсоответствия |  |
| 10. | Оборудование тепловое газовое для предприятий общественного питания и пищеблоков (котлы стационарные пищеварочные, плиты кухонные, аппараты пищеварочные и жарочные, сковороды опрокидывающиеся, жаровни, фритюрницы, оборудование для кипячения и подогрева жидкостей, мармиты для первых и вторых блюд)  | из 8419 81 800 9 | сертификатсоответствия |  |
| 11. | Горелки газовые промышленные специального назначения (нагреватели «светлые» инфракрасного излучения)  | из 7322 90 000 0из 8416 20 800 0 | сертификатсоответствия |  |
| 12. | Радиационные излучатели газовые закрытые (излучатели «темные»)  | из 7322 90 000 0из 7321 81 | сертификатсоответствия |  |
| 13. | Воздухонагреватели газовые промышленные (рекуперативные и смесительные), включая воздухонагреватели с блочными дутьевыми горелками, кондиционеры со встроенными газовыми воздухонагревателями  | из 7322 90 000 0из 8415 | сертификатсоответствия |  |
| 14. | Теплогенераторы газовые для животноводческих помещений  | из 7322 90 000 0 | сертификатсоответствия |  |
| 15. | Брудеры газовые для птичников  | из 8436 21 000 0 | декларация о соответствии |  |
| Наименование продукции | КодТН ВЭД ТС | Документ об оценке (подтверждении) соответствия | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| II. Блочные автоматические горелки  |
| 16. | Горелки газовые блочные промышленные  | 8416 20 100 0 | сертификатсоответствия |  |
| 17. | Горелки комбинированные блочные промышленные  | 8416 20 200 0 | сертификатсоответствия |  |
| III. Устройства, предназначенные для встраивания в оборудование  |
| 18. | Регуляторы давления газа, работающие без постороннего источника энергии  | из 8481 10из 8481 80 591 0 | сертификатсоответствия |  |
| 19. | Регуляторы (редукторы) к баллонам газовым  | из 8481 10из 8481 80 591 0 | сертификатсоответствия |  |
| 20. | Приборы и средства автоматизации для газовых горелок и аппаратов (блоки и панели для автоматического розжига) | из 8537 10 910из 9032 | декларация о соответствии |  |
| 21. | Арматура газорегулирующая и запорно-предохранительная (клапаны автоматические отсечные, регуляторы давления, термоэлектрические устройства контроля пламени, краны, термостаты механические)  | из 8481 40из 8481 80 591 0из 8481 80 819 0из 9032 10 890 0 | декларация о соответствии |  |
| Наименование продукции | КодТН ВЭД ТС | Документ об оценке (подтверждении) соответствия | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 22. | Соединения гибкие для газовых горелок и аппаратов  | из 8307 10 000 9из 8307 90 000 0 | сертификат соответствия |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Примечания: | 1. Для целей применения настоящего перечня необходимо пользоваться как наименованием продукции, так и кодом ТН ВЭД ТС.2. Перечень газоиспользующего оборудования, на которое не распространяется технический регламент Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе»(ТР ТС 016/2011):1) паровые котлы с давлением пара более 0,07 МПа и водогрейные котлы с температурой воды более 115°С;2) оборудование, предназначенное для использования в технологических процессах на промышленных предприятиях, за исключением газоиспользующего оборудования, включенного в Перечень газоиспользующего оборудования, в отношении которого устанавливаются требования технического регламента Таможенного союза «О безопасности аппаратов, работающих на газообразном топливе»;3) оборудование, использующее газ в качестве моторного топлива. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_