ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 марта 2009 г. № 241

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПИСКА

ПРОДУКЦИИ, КОТОРАЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ТАМОЖЕННЫЕ РЕЖИМЫ,

ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТЧУЖДЕНИЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЭТОЙ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЕЕ НАЗНАЧЕНИЕМ

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОДЛЕЖИТ

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.03.2010 № 140,

от 08.12.2010 № 1002, от 06.02.2012 № 97, от 11.10.2012 № 1038,

от 28.01.2013 № 46)

В соответствии со статьей 29 Федерального закона "О техническом регулировании" и в целях реализации Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемый список продукции, которая для помещения под таможенные режимы, предусматривающие возможность отчуждения или использования этой продукции в соответствии с ее назначением на территории Российской Федерации, подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

(в ред. Постановления Правительства РФ от 11.10.2012 № 1038)

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 мая 2009 г.

Председатель Правительства

Российской Федерации

В.ПУТИН

Утвержден

Постановлением Правительства

Российской Федерации

от 17 марта 2009 г. № 241

СПИСОК

ПРОДУКЦИИ, КОТОРАЯ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ ПОД ТАМОЖЕННЫЕ РЕЖИМЫ,

ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТЧУЖДЕНИЯ ИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЭТОЙ ПРОДУКЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ЕЕ НАЗНАЧЕНИЕМ

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОДЛЕЖИТ

ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ

О ТРЕБОВАНИЯХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ"

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 17.03.2010 № 140,

от 08.12.2010 № 1002, от 06.02.2012 № 97, от 11.10.2012 № 1038,

от 28.01.2013 № 46)

────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────

Наименование продукции               │    Код ТН ВЭД ТС

────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────

1. Средства обеспечения пожарной безопасности

Огнетушители:

переносные                                          8424 10 000 0

(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.02.2012 № 97)

передвижные                                         8424 10 000 0

(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.02.2012 № 97)

Стволы пожарные, пеногенераторы, пеносмесители:

стволы ручные                                       8424 20 000 0

8424 90 000 0

стволы лафетные                                     8424 20 000 0

8424 90 000 0

стволы воздушно-пенные                              8424 20 000 0

8424 90 000 0

пеносмесители воздушно-пенных стволов                  7307 11

и генераторов пены средней кратности                   7307 19

7307 22

7307 29 100 9

7307 29 900 1,

7307 29 900 9

7307 92

7307 99 100 0

7307 99 900 9

7609 00 000 0

8424 89 000 9

(в ред. Постановления Правительства РФ от 28.01.2013 № 46)

генераторы пены низкой кратности для                8424 20 000 0

подслойного тушения пожаров                         8424 90 000 0

Рукава пожарные напорные                                5909 00 100 0

5909 00 900 0

Рукава резиновые напорно-всасывающие                    4009 11 000 0

с текстильным каркасом неармированные

Средства индивидуальной защиты органов дыхания и

зрения пожарных:

аппараты дыхательные со сжатым воздухом             9020 00 000 0

аппараты дыхательные (противогазы)                  9020 00 000 0

со сжатым кислородом

лицевые части для средств индивидуальной            9020 00 000 0

защиты органов дыхания и зрения пожарных

Специальная защитная одежда пожарных -                  6203 12 000 0

боевая одежда пожарных (специальная защитная            6203 19 300 0

одежда общего назначения, для районов России с          6203 22 100 0

умеренно холодным и очень холодным климатом),           6203 23 100 0

специальная защитная одежда от повышенных тепловых      6203 29 110 0

воздействий, специальная защитная одежда                6203 33 100 0

изолирующего типа (изолирующие костюмы)                 6203 39 110 0

6203 41 300 0

6203 43 110 0

6203 43 310 0

6203 49 110 0

6203 49 310 0

6211 33 100 0

6211 43 100 0

Специальная защитная обувь для пожарных                 6401 10 000 0

6401 92

6402 99 050 0

6402 99 100 0

6402 99 930 0

6403 40 000 0

(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.02.2012 № 97)

Средства индивидуальной защиты рук пожарных             4203 29 100 0

6116 10 200 0

6116 93 000 0

6116 99 000 0

6216 00 000 0

Каска пожарная                                          6506 10 100 0

6506 10 800 0

Средства защиты органов дыхания и зрения людей от

продуктов горения при эвакуации из задымленных

помещений во время пожара и аварийных ситуаций:

самоспасатели изолирующие                           9020 00 000 0

самоспасатели фильтрующие                           9020 00 000 0

Средства спасения людей при пожаре:

лестницы ручные пожарные                            7326 90 300 0

7616 99 900 2,

7616 99 900 8

(в ред. Постановления Правительства РФ от 28.01.2013 № 46)

веревки пожарные спасательные                       5607 50 110 0

5609 00 000 0

пояса пожарные спасательные                         4203 30 000 0

6307 20 000 0

карабины пожарные                                   7326 90 910 1,

7326 90 910 9

7326 90 930 1,

7326 90 930 9

7326 90 980 3,

7326 90 980 8

7616 99 100 9

(в ред. Постановления Правительства РФ от 28.01.2013 № 46)

Оборудование и изделия для спасания людей при

пожаре:

устройства спасательные прыжковые пожарные          4016 95 000 0

6306 12 000 0

6306 19 000 0

6306 90 000 0

(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.02.2012 № 97)

устройства спасательные рукавные пожарные              из 6307

устройства канатно-спусковые пожарные               5607 50 110 0

5609 00 000 0

8425 19 000 9

8425 39 000 9

8428 90 900 0

(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.02.2012 № 97)

Дополнительное снаряжение пожарных -                    8513 10 000 0

фонари пожарные носимые

Порошковые огнетушащие составы, пенообразователи

для тушения пожаров:

порошки огнетушащие                                 2836 30 000 0

3104 30 000 0

3105 40 000 0

3813 00 000 0

пенообразователи для тушения пожаров                3402 11 100 0

3402 11 900 0

3402 13 000 0

3402 19 000 0

3813 00 000 0

Средства пожарной автоматики (приборы приемно-          8531 10 300 0

контрольные и управления пожарные и охранно-            8531 10 950 9

пожарные; системы пожарной сигнализации адресные;       8537 10 100 0

извещатели пожарные (детекторы, обнаружения дыма,        8537 10 910

пламени, тепла, газов): автономные, тепловые,           9022 29 000 0

ручные, газовые, радиоизотопные, дымовые                9027 10 100 0

оптические точечные, дымовые оптические линейные,       9027 10 900 0

пламени, извещатели охранно-пожарные; устройства

сигнально-пусковые пожарные и охранно-пожарные;

системы передачи извещений о проникновении и

пожаре). Кроме запасных частей к приборам и аппаратуре

для систем автоматического пожаротушения, пожарной

и охранно-пожарной сигнализации

Элементы автоматических установок пожаротушения:

модули установок газового пожаротушения                7311 00

7613 00 000 0

8424 10 000 0

8424 89 000 9

(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.02.2012 № 97)

модули установок пожаротушения                      8424 89 000 9

тонкораспыленной водой

модули газового пожаротушения изотермические           7311 00

7613 00 000 0

8424 10 000 0

8424 89 000 9

(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.02.2012 № 97)

модули установок порошкового пожаротушения          3813 00 000 0

автоматических                                      8424 10 000 0

8424 89 000 9

(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.02.2012 № 97)

оросители водяные спринклерные и дренчерные         8424 89 000 9

8424 90 000 0

оросители пенные спринклерные и дренчерные          8424 89 000 9

8424 90 000 0

генераторы огнетушащего аэрозоля стационарные       3813 00 000 0

8424 10 000 0

8424 89 000 9

(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.02.2012 № 97)

Огнезащитные вещества                                      из 3209

из 3808

3824 90 700 0

Газовые огнетушащие составы                             2903 71 000 0

(за исключением азота, аргона, двуокиси углерода)       2903 72 000 0

с содержанием основного вещества в перечисленных        2903 73 000 0

газах более 95 процентов                                2903 74 000 0

2903 75 000 0

2903 79 110 0

3813 00 000 0

(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.02.2012 № 97)

Колонка пожарная                                        8481 80 819 0

8481 80 850 9

Гидранты пожарные подземные                             8481 80 819 0

8481 80 850 9

Генераторы огнетушащего аэрозоля оперативного           3813 00 000 0

применения                                              8424 10 000 0

(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.02.2012 № 97)

Арматура пожарная:

головки соединительные пожарные                     7609 00 000 0

разветвления рукавные                               7609 00 000 0

сетки всасывающие                                   7326 20 800 0

7609 00 000 0

водосборники рукавные                               7609 00 000 0

Машины (автомобили) пожарные:

для тушения пожаров водой                            8705 30 000

для тушения пожаров специальными                     8705 30 000

огнегасительными средствами

комбинированного тушения крупных пожаров             8705 30 000

автолестницы и автоподъемники пожарные               8705 30 000

автомобили оперативно-технической службы                8702

(кроме 8702 10 111 0

8702 10 112 0

8702 10 191 0

8702 10 192

8702 10 911 0

8702 10 912 0

8702 10 991 0

8702 10 992

8702 90 191 0

8702 90 192

8702 90 311 0

8702 90 312 0

8702 90 391 0

8702 90 392

8702 90 901 0

8702 90 902 0)

8703

(кроме 8703 21 101 0

8703 21 901 0

8703 22 101 0

8703 22 109 1

8703 22 901 0

8703 23 110 0

8703 23 199 0

8703 23 909 0

8703 24 101 0

8703 24 901 0

8703 31 101 0

8703 31 901 0

8703 32 110 0

8703 32 191 0

8703 32 901 0

8703 33 110 0

8703 33 191 0

8703 33 901 0

8703 90 101 0

8703 90 901 0)

8704

(кроме 8704 10

8704 21 100 0

8704 22 100 0

8704 22 990 1

8704 23 100 0

8704 23 910 1

8704 23 910 2

8704 31 100 0

8704 32 910 1

8704 32 990 1)

8705 30 000

Мотопомпы пожарные                                         8413 70

(кроме 8413 70 210 0

8413 70 290 0

8413 70 300 0

8413 70 350 0)

2. Устройства электротехнические и приборы электрические

Аппараты защиты электрических цепей:

устройства защитного отключения, управляемые           8536 30

дифференциальным током, используемые в

электрических сетях переменного тока с

номинальным напряжением не более 440 В и

номинальным током не более 200 А

автоматические выключатели                          8536 20 100 8

8536 20 900 8

Электрические кабели -

кабели (не распространяющие горение, огнестойкие)          из 8544

3. Материалы строительные, отделочные

Материалы отделочные и облицовочные:

плиты из поливинилхлорида                               3918

3919

3920 43

3920 49

3921 12 000 0

3921 90 600 0

блоки из поливинилхлорида                               3918

3919

3920 43

3920 49

3921 12 000 0

3921 90 600 0

материалы пленочные отделочные                          3918

3919 90 000 0

3920

(кроме 3920 71 000 0

3920 73

3920 79)

3921

(кроме 3921 14 000 0)

(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.02.2012 № 97)

материалы отделочные для стен и потолков; обои          3918

из текстильных материалов и стекловолокна           3919 90 000 0

(включая ткани декоративные из стекловолокна),          3920

обои с лицевой стороной из текстильных           кроме 3920 71 000 0

материалов на бумажной основе и на основе из           3920 73

нетканых композиционных материалов, обои               3920 79)

виниловые и флизелиновые на бумажной основе;            3921

материалы нетканые и текстильные, применяемые   (кроме 3921 14 000 0)

для отделки стен и потолков; материалы              4814 20 000 0

пленочные на основе полимеризационных смол.         4814 90 700 0

Кроме обоев бумажных, а также материалов для            5603

производства корпусной мебели                   (кроме 5603 14 100 1

5603 94 100 1)

5903

(кроме 5903 10 900 1)

5905 00

7019 32 000

7019 52 000 0

7019 59 000 0

7019 90

7606 11 100 0

7606 12 200 2

7606 12 200 9

7610 90 900 0

(в ред. Постановлений Правительства РФ от 08.12.2010 № 1002, от 06.02.2012

№ 97)

изделия профильно-погонажные из полимерных              3916

материалов, кроме профиля из вспененного

полиэтилена, используемого для упаковки

Материалы тепло- и звукоизоляционные:

изделия минераловатные на синтетическом                 6806

связующем, плиты минераловатные                  (кроме 6806 10 000)

маты минераловатные прошивные                           6806

(кроме 6806 10 000)

утеплитель минераловатный                           6808 00 000 0

конструкции теплоизоляционные минераловатные        6808 00 000 0

изделия минераловатные тепло- и                     6808 00 000 0

звукоизоляционные прочие

материалы и изделия теплоизоляционные из               3921 13

пенополиуретанов

плиты из стекловолокна, стекловаты и                6806 90 000 0

базальтового волокна тепло- и                       6815 99 000 0

звукоизоляционные                                   7019 12 000 0

7019 31 000 0

(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.02.2012 № 97)

маты из стекловолокна, стекловаты и                 6806 90 000 0

теплоизоляционные из базальтового волокна           6815 99 000 0

7019 12 000 0

7019 31 000 0

(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.02.2012 № 97)

Покрытия пола:

пластмассовые, резиновые наливные (композиции       3214 90 000 9

из эпоксидных, полиуретановых и иных смол,          3918 10 100 0

применяемые для изготовления полов методом          3918 90 000 0

окрашивания наливом), на основе бумаги или          3919 10 120 0

картона, ламинат                                    3919 10 150 0

3919 10 800 0

3919 90 000 0

3920 10 810 0

3920 51 000 0

3920 59 900 0

3920 61 000 0

3920 63 000 0

3920 69 000 0

3920 91 000 0

3920 92 000 0

3920 93 000 0

3920 99 210 0

3920 99 280 0

3920 99 520 0

3921 11 000 0

3921 12 000 0

3921 13 100 0

3921 19 000 0

3921 90 100 1

3921 90 410 0

3921 90 600 0

4008 11 000 0

4008 21 100 0

4016 91 000 0

4411

4418 90 800 0

4811 51 000 1

4811 59 000 1

(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.02.2012 № 97)

плитки для полов полимерные                             3918

3919 90 000 0

3920 10 810 0

3920 51 000 0

3920 59 900 0

3920 61 000 0

3920 63 000 0

3920 69 000 0

3920 91 000 0

3920 92 000 0

3920 93 000 0

3920 99 210 0

3920 99 280 0

3920 99 520 0

3921 11 000 0

3921 12 000 0

3921 13 100 0

3921 19 000 0

3921 90 100 1

3921 90 410 0

3921 90 600 0

(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.02.2012 № 97)

линолеум                                            3918 10 900 0

3918 90 000 0

5904

ковровые покрытия, дорожки напольные,               5702 31 800 0

кроме ковриков для ванных комнат, придверных        5702 32 900 0

ковриков                                                5703

(кроме в виде

пластин максимальной

площадью 0,3 м2)

5704 90 000 0

5705 00

(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.02.2012 № 97)

Кровельные и гидроизоляционные материалы:

материалы рулонные кровельные и                     3919 90 000 0

гидроизоляционные (материалы мягкие кровельные      3920 10 810 0

и изоляционные) (системы, включающие в себя         3920 51 000 0

хотя бы один материал из указанных кодов)           3920 59 900 0

3920 61 000 0

3920 63 000 0

3920 69 000 0

3920 91 000 0

3920 92 000 0

3920 93 000 0

3920 99 210 0

3920 99 280 0

3920 99 520 0

3921 11 000 0

3921 12 000 0

3921 13 100 0

3921 19 000 0

3921 90 100 1

3921 90 410 0

3921 90 600 0

6807 10 000 0

(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.02.2012 № 97)

материалы листовые, включая листы битумные,         4008 11 000 0

резинобитумные и резинотекстильные (системы,        4008 19 000 0

включающие в себя хотя бы один материал             6807 10 100 0

из указанных кодов)

4. Строительные конструкции и изделия

Клапаны противопожарные инженерных систем зданий и      8481 80 610 0

сооружений (в том числе вентиляционных систем            8481 80 63

различного назначения, систем пневмотранспорта,         8481 80 710 0

вакуумной пылеуборки, мусороудаления,                    8481 80 73

кондиционирования) и для защиты технологических         8481 80 790 0

проемов                                                  8481 80 81

8481 80 850

8481 80 870 0

8481 80 990 9

Вентиляторы дымоудаления                                   8414 59

Кабельные проходки и герметичные кабельные вводы        6810 11 100 0

(материалы, изделия или сборные конструкции);           6810 91 000 0

шинопроводы низковольтные (жесткие токопроводы          6815 10 100 0

напряжением до 1 кВ, состоящие из неизолированных       6815 91 000 0

или изолированных проводников (шин) и относящихся       6815 99 000 0

к ним изоляторов, защитных оболочек,                       из 8544

ответвительных устройств и поддерживающих опорных       8536 90 010 0

конструкций)

(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.02.2012 № 97)

Двери шахт лифтов. Противопожарные окна, двери,         7308 30 000 0

ворота, люки                                            7308 90 990 0

7610 10 000 0

7610 90 900 0

8431 31 000 0

Каналы инженерных систем зданий и сооружений (в         6903 10 000 0

том числе воздуховоды систем вентиляции и                  6903 20

кондиционирования, каналы систем технологической        6903 90 100 0

вентиляции, газоходы, трубы стальные и                  6905 90 000 0

керамические для удаления дымовых газов), каналы        7304 31 800 0

инженерных систем противодымной защиты                  7304 39 920 0

7304 39 930 0

7304 39 980 0

7304 51 180

7304 51 890 0

7304 59 380 0

7304 59 920 0

7304 59 930 0

7304 59 990 0

7304 90 000 0

7305 31 000 0

7305 39 000 0

7305 90 000 0

7306 30 720 0

7306 30 770 9

7306 30 800 0

7306 40 200 9

7306 40 800 9

7306 50 800 0

7306 61

7306 69

7306 90 000 9

7308 90 990 0

(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.02.2012 № 97)

Кабельные короба и каналы, в том числе каналы           3916 10 000 0

перфорированные электромонтажные для прокладки в        3916 20 000 0

электрических шкафах, трубы электромонтажные для           3917 21

прокладки кабелей и изолированных проводов из           3917 23 100 9

полимерных материалов                                   3917 32 000 1

3925 90 200 0

8547 20 000 9

(в ред. Постановления Правительства РФ от 06.02.2012 № 97)

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Примечание. Для целей применения настоящего списка необходимо одновременно пользоваться наименованием товара и кодом ТН ВЭД ТС. В случае если наименование товара и код ТН ВЭД ТС не совпадают с указанными в настоящем списке, подтверждение соответствия этой продукции требованиям Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" не требуется.